##### Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Ул. Милоша Обилића 1.

# Број: 404/1-27-4/2018-02

##### Дана: 13.06.2018. године

К њ а ж е в а ц

# ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА БР. 404/1-27/2018-02

Инвестиционо одржавање објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова

КЊАЖЕВАЦ, ЈУН2018.

I

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

- ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Општина Књажевац, улица Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац

ПИБ 102106760, Матични број 07212674

Врста наручиоца: Јединица локалне самоуправе. www.knjazevac.rs

- ВРСТА ПОСТУПКА

Поступак јавне набавке мале вредности спроводи се у складу са чланом 39. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15).

- ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови- инвестиционо одржавање објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова). Поступак није обликован по партијама.

- КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

- ПРЕУЗИМАЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Конкурсна документација може се преузети на Порталу јавних набавки или на интернет презентацији општине Књажевац www.knjazevac.rs

- НАЧИН И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђачи подносе писане понуде у складу са конкурсном документацијом и позивом за подношење понуда. Понуда се доставља  у затвореној коверти, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БР. 404/1-27/2018-02- инвестиционо одржавање објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова НЕ ОТВАРАТИ“, лично или путем поште, на адресу Општина Књажевац, улица Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац, до дана 21.06.2018. године (четвртак) до 10,00 часова. На полеђини коверте се наводи назив, контакт особа, број телефона и адреса понуђача.

Понуда која буде стигла до наведеног рока сматраће се благовременом и узеће се у разматрање.

Неблаговремене понуде неће се отварати и по окончању поступка отварања биће враћене понуђачу, са назнаком да је иста поднета неблаговремено.

- МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварање понуда обавиће се дана 21.06.2018. године у 10,30 часова у просторијама Општине Књажевац, улица Милоша Обилића 1, Књажевац, канцеларија број 1.

- УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА

Отварању понуда може присуствовати овлашћени представник понуђача који је дужан да пре почетка отварања понуда Комисији поднесе писмено овлашћење за учешће у поступку отварања понуда (образац 11 у конкурсној документацији).

- РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

- ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Виолета Костадиновић, violeta.kostadinovic@razvoj.rs

II

### УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Понуда и документација која се односи на понуду мора бити састављена на српском језику.

ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуђач је дужан да испуњава услове дефинисане чланом 75. и чланом 76. Закона о јавним набавкама што доказује поседовањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама и на начин дефинисан конкурсном документацијом, као и да приликом подношења понуде достави тражене прилоге и попуни, потпише и овери обрасце који су дати у конкурсној документацији.

Испуњавање услова из члана 75. и члана 76. Закона о јавним набавкама је детаљније наведено у поглављу  III  предметне конкурсне документације.

Понуда треба да садржи све податке, прилоге и обрасце дефинисане конкурсном документацијом у обрасцу број 1. Сви обрасци морају бити попуњени читко и штампаним словима, потписани и оверени од стране овлашћеног лица понуђача, а у свему у складу са конкурсном документацијом.

Уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, то ће за понуђача који наступа самостално или са подизвођачем учинити понуђач а за групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача.

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем односно овлашћени члан групе понуђача је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 3 (три) дана од дана настанка промене у било којем од података, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

Наручилац задржава право провере садржине достављених докумената од стране понуђача.

Пожељно је да понуђач прилоге и обрасце понуде преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (понуда треба бити повезана јемствеником, тако да се не могу додавати или вадити поједини листови). Пожељно је и да понуђач сваку страницу понуде овери својим печатом, у доњем десном углу странице.

НАКНАДА ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ

Подносилац понуде сноси све трошкове припремања и достављања понуде.

У случају да је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела уколико их је наручилац тражио, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

## ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

Понуђач може изменити, допунити или опозвати понуду до истека рока за подношење понуда.

Обавештење о изменама или допунама понуде се доставља у затвореној коверти, са ознаком '' “Измена понуде” (или “Допуна понуде”) за јавну набавку мале вредности бр.404/1-27/2018-02, инвестиционо одржавање објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова. Опозив понуде се врши писаном изјавом понуђача који је поднео понуду, са јасном изјавом да се понуда опозива. Оваква понуда враћа се неотворена понуђачу и исти нема право на повраћај трошкова припреме понуде.

САМОСТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуђач који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити може учествовати у више заједничких понуда.

УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧЕ

Понуду може поднети понуђач који наступа са подизвођачима.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу и да наведе његов назив.

Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, обавезан је да наведе у својој понуди проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу (не може бити већи од 50 %)  и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу послова.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, док услове из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

ВАЛУТА И ЦЕНА

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цена у обрасцу понуде и моделу уговора треба да буде изражена у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом и мора бити фиксна, тј. не може се мењати.

НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Плаћање се врши у року од 45 дана од дана испостављања окончане ситуације, без плаћања аванса.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави потписан и оверен Образац 18- Изјава о достављању средстава обезбеђења.

Само изабрани понуђач у обавези је да у року од седам дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла или бланко сопствену меницу регистровану код пословне банке, менично овлашћење и картон депонованих потписа за добро извршење посла, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 дана дуже од дана сачињавања записника о изведеним радовима.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Изабрани понуђач је у обавези да у року од седам дана од дана сачињавања записника о примопредаји радова достави наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року или бланко сопствену меницу регистровану код пословне банке, менично овлашћење и картон депонованих потписа за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од  10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 2 године, који се рачуна од дана сачињавања записника о изведеним радовима.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају да се понуђач не одазове на позив наручиоца да отклони недостатке чији је узрок квалитет изведених радова или квалитет уграђеног материјала.

ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

Наручилац је дужан да:

  - чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди;

  - одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

  - чува као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА

Понуђач може, путем електронске поште, на e-mail адресу violeta.kostadinovic@razvoj.rs , тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем и подношењем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за давање додатних информација или појашњења објави одговор на Порталу јавних набавки и интернет презентацији www.knjazevac.rs.

Тражење додатних информација или појашњења телефоном није дозвољено.

Ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

## УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу. Наручилац је дужан да лицу које је тражило омогући увид у документацију копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу заштите података, у складу са чланом 14. Закона.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде је минимум 30 дана од дана јавног отварања понуда.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неодговарајућа.

РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама.

Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

- понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

Понуда понуђача мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом.

Наручилац може да одбије понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године од дана објављивања позива за подношење понуда.

Доказ може бити:

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису  у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, одређен конкурсном документацијом, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или поштом препоручено са повратницом, а може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, уз уплату таксе од 60.000,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, сврха плаћања Републичка административна такса. Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, с тим да је подносилац захтева претходно у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке или неправилности, а наручилац исте није отклонио. Захтев за заштиту права против одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка, може се поднети у року од пет дана од дана објављивања исте на Порталу јавних набавки и званичној интернет презентацији општине Књажевац. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено предаје Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и званичној интернет презентацији општине Књажевац у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

ИСПРАВКА ГРЕШАКА У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Наручилац може да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда, узимајући као релевантне јединичне цене.

Проверу рачунске тачности понуда и грешке, наручилац ће исправљати на следећи начин:

  - уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално

  - уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

ОДУСТАНАК ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац је дужан да обустави поступак јавне набавке уколико нису испуњени сви услови за избор најповољније понуде дефинисани Законом о јавним набавкама и овом конкурсном документацијом.

Наручилац задржава право да одустане од предметне јавне набавке. Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године.

ОЦЕНА ПОНУДЕ

Комисија за јавну набавку ће извршити стручну оцену понуда по критеријумима наведеним у овој конкурсној документацији.

Понуда која не одговара свим техничким спецификацијама, односно свим критеријумима и условима из позива и конкурсне документације, сматраће се неодговарајућом, односно неприхватљивом и као таква биће одбијена

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  И СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Техничке карактеристике предмета јавне набавке и структура цене наведене су у обрасцу 10 из ове конкурсне документације.

МОДЕЛ УГОВОРА

Овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем је дужно да модел уговора попуни, потпише и овери, чиме потврђује да је сагласан са моделом уговора.

Када се ради о групи понуђача, овлашћени члан групе потписује модел уговора за чланове понуђача.

У моделу уговора морају бити наведени сви подизвођачи односно сви понуђачи из групе понуђача.

Подаци унети у модел уговора морају се слагати са подацима наведеним у понуди.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Оквирни рок у коме ће Наручилац донети одлуку о додели уговора односно одлуку о обустави поступка, је 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда

Одлуку о додели уговора, Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и званичној интернет презентацији општине Књажевац у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке. Рок за подношење захтева за заштиту права тече од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

У случају да понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија одбије да закључи уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Само закључен уговор сматраће се званичном обавезом наручиоца и никакве активности се не могу започети пре него што уговор буде закључен.

Уговор са најповољнијим понуђачем биће достављен на потписивање изабраном извођачу у року од осам дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права.

ОСТАЛА ОБАВЕШТЕЊА

На  основу члана 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 86/2015) понуђач је дужан  да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (образац 14- изјава).

ОБРАЗАЦ  3.

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Општи подаци о понуђачу

Назив понуђача:

__________________________________________

Адреса понуђача:

__________________________________________

Матични број понуђача:

__________________________________________

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

__________________________________________

На основу позива за достављање понуда у поступку јавне набавке мале вредности, бр. 404/1-27/2018-02 чији је предмет радови на инвестиционом одржавању објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова, достављамо:

ПОНУДУ

да квалитетно изведемо тражене радове, поштујући све важеће прописе и стандарде, и то:

а) самостално          б) са подизвођачем          ц) заједничка понуда

(заокружити у зависности од облика наступања)

| Р.бр | Опис радова | Укупна понуђена цена без ПДВ-а | Укупна понуђена цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Радови на инвестиционом одржавању објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова са количином из обрасца 10- техничке карактеристике предмета јавне набавке- предмер радова и структура цене. |  |  |

Уз понуду прилажемо прилоге и обрасце тражене конкурсном документацијом.

Важност понуде: ____ (_______) дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана ).

Начин плаћања: у року од 45 дана од дана испостављања окончане ситуације.

Рок за извођење радова је ___ календарских дана од дана увођења у посао (највише 60 календарских дана).

Датум: _______________                                                 ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.             __________________________________

III

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ПОНУЂАЧА

- Право на учешће има понуђач који испуњава обевезне услове из члана 75, став 1, тачке од 1-4.  Закона о јавним набавкама и то:

а. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

б. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

г. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

ДОКАЗ: Потписана и оверена изјава понуђача, образац број 2

2. Право на учешће има понуђач који испуњава додатне услове из члана 76.  Закона о јавним набавкама и то:

а. да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом и то:

- да је у претходне 3 пословне године (2015, 2016 и 2017) изводио хидроизолатерске радове, у укупној површини од 5.000,00м²

- доказ: уговори и Копије оверених окончаних ситуација за изведене радове укупне површине 5.000,00м².

б. да располаже неопходним техничким капацитетом и то:

- да располаже са најмање једним теретним моторним возилом носивости минимум 1,5t.

- минимум једна дизалица „врабац“

- минимум два казана за битумен,

- једна стабило скела са платформом висине до 14м

доказ: Важећа саобраћајна дозвола за теретно возило, пописна листа која мора бити са последњим датумом у 2017. години, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача за дизалицу, казане и стабило скелу.

в. да располаже неопходним кадровским капацитетом и то:

-да има у радном односу  најмање: једног дипломираног грађевинског инжењера са лиценцом број 410 или 412

- да има у радном односу најмање 2 запослена који обављају хидроизолатерске послове, што мора бити предвиђено уговором о раду

- доказ: фотокопије уговора о раду, М-3А образац пријаве и фотокопија лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије за дипломираног грађевинског инжењера; уговор о раду и М-3А образац пријаве за 2 запослена

г. обилазак локације је обавезан.

- доказ: Оверена потврда о обиласку локације од стране Наручиоца посла, на обрасцу 19 конкурсне документације.

д.  да понуђач у последње три године које претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

- доказ: Потврда Народне банке Србије или други доказ  да понуђач у последње три године које претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

ОБРАЗАЦ  1.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА

При састављању понуде у потпуности смо поштовали услове наручиоца, упознати смо са свим условима наручиоца и с тим у вези прилажемо следеће доказе о испуњености обавезних услова:

| ОБРАЗАЦ 1 | Образац за оцену испуњености услова | да | не |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗАЦ 2 | Изјава о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама | да | не |
| ОБРАЗАЦ 3 | Образац понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 4 | Општи подаци о понуђачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ 5 | Изјава понуђача да не наступа са подизвођачима | да | не |
| ОБРАЗАЦ 6 | Изјава о подизвођачима ако се ангажују | да | не |
| ОБРАЗАЦ 7 | Општи подаци о подизвођачу | да | не |
| ОБРАЗАЦ 8 | Општи подаци о члану групе понуђача | да | не |
| ОБРАЗАЦ 9 | Модел уговора | да | не |
| ОБРАЗАЦ 10 | Техничке карактеристике предмета јавне набавке- предмер радова и структура цене | да | не |
| ОБРАЗАЦ 11 | Овлашћење представника понуђача | да | не |
| ОБРАЗАЦ 12 | Изјава о независној понуди | да | не |
| ОБРАЗАЦ 13 | Трошкови израде понуде | да | не |
| ОБРАЗАЦ 14 | Изјава о поштовању обавеза из важећих прописа | да | не |
| ОБРАЗАЦ 15 | Изјава о oдговорном извођачу радова | да | не |
| ОБРАЗАЦ 16 | Менично овлашћење за добро извршење посла (доставља само изабрани понуђач по потписивању уговора) | да | не |
| ОБРАЗАЦ 17 | Менично овлашћење за отклањање недостатака у гарантном року (доставља само изабрани понуђач на дан сачињавања записника о изведеним радовима) | да | не |
| ОБРАЗАЦ 18 | Изјава о достављању средстава обезбеђења | да | не |
| ОБРАЗАЦ 19 | Изјава о посети локацији | да | не |
| ПРИЛОГ 1 | Уговори и окончане ситуације | да | не |
| ПРИЛОГ 2 | Саобраћајна дозвола и пописна листа | да | не |
| ПРИЛОГ 3 | уговора о раду, М-3А образац пријаве и лиценца са потврдом ИКС за дипломираног грађевинског инжењера; уговор о раду и М-3А образац пријаве за 2 запослена | да | не |
| ПРИЛОГ 4 | Потврда НБС или други доказ | да | не |

Образац оверава овлашћено лице понуђача који наступа самостално или са подизвођачем, а у случају заједничке понуде сваки члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака за подизвођаче и сваког члана групе понуђача.

Датум: _______________                                                                  Потпис овлашћеног лица:

М.П.             ___________________

ОБРАЗАЦ 2. ИЗЈАВА O ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да испуњавамо све услове из чл. 75. Закона о јавним набавкама за учешће у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404/1-27/2018-02, чији је предмет набавка радова на инвестиционом одржавању објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова и то: а) за понуђача: услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама б) за подизвођача: услове из члана 75. став 1. тач. 1 ) до 4 ) Закона о јавним набавкама в) за члана групе понуђача: услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама (заокружити слова а, б или в у зависности од облика наступања- уколико понуђач наступ самостално, заокружиће слово а, уколико наступа са подизвођачем заокружиће слово б, а уколико наступа у групи понуђача заокружиће слово в). Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________ НАПОМЕНА: Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, изјаву потписује сваки члан групе понуђача. Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 4. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 1. КОЈИ НАСТУПА САМОСТАЛНО 2. КОЈИ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА 3. ОВЛАШЋЕНОГ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА (заокружити редни број) Назив понуђача Седиште и адреса Понуђача Одговорно лице (потписник уговора) Особа за контакт Телефон Телефакс Е-mail Текући рачун предузећа и банка Матични број понуђача Порески број предузећа – ПИБ Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________ НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 5. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ДА НЕ НАСТУПА СА ПОДИЗВОЂАЧИМА Изјављујем да у понуди за јавну набавку мале вредности радова, бр. 404/1-27/2018-02- на инвестиционом одржавању објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова не учествујемо са подизвођачима. Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________

ОБРАЗАЦ 7. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ Напомена: образац копирати у потребном броју примерака Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА ____________________________________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОДИЗВОЂАЧА ____________________________________

ОБРАЗАЦ 8. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА Назив члана групе понуђача Седиште и адреса члана групе Понуђача Одговорно лице члана групе (потписник уговора) Особа за контакт Телефон Телефакс Е-mail Текући рачун предузећа и банка Матични број понуђача Порески број предузећа – ПИБ Напомена: Податке попуњава, потписује и оверава сваки члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача. Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ____________________________________

OБРАЗАЦ 9

МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Уговорне стране :

а. Општина Књажевац, ул. Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац, МБР 07212674, ПИБ 102106760, коју заступа мр Милан Ђокић, Председник општине Књажевац, у даљем тексту наручилац и

б. Понуђач __________________________________________ са седиштем у ______________, улица _________________, ПИБ __________________, матични број _________________, рачун бр. __________________________ отворен код _____________________ банке, кога заступа ______________________________, у даљем тексту извођач.

Предмет Уговора

Члан 1.

Уговорне стране констатују да је наручилац изабрао извођача као најповољнијег понуђача за извођење радова  на инвестиционом одржавању објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова

Члан 2.

Предмет Уговора ближе је одређен усвојеном понудом извођача број ________ од дана ___________. године, која је саставни део овог Уговора, заједно са обрасцем 10- техничке карактеристике и структура цене.

Ради завршетка радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди потребну радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши припремне, грађевинске и завршне радове, као и све радове по усвојеној понуди, неопходне за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет овог Уговора износи:

______________________ динара без ПДВ,

______________________ динара ПДВ

______________________ динара са ПДВ.

а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде извођача, која је саставни део овог Уговора.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове извођача.

Уколико је извођач радова у систему ПДВ, порески дужник је наручилац, у складу са чланом 10. став 2. тачка 3. Закона о порезу на додату вредност.

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин :

У року од 45 дана од дана пријема окончане ситуације, заједно са другом потребном документацијом, без аванса.

Рок за завршетак радова

Члан 5.

Извођач се обавезује да уговорене радове изведе у року oд ____ календарских дана (не дужи од 60 календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.

Даном увођења у посао сматра се први дан уписа у грађевински дневник.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности наручиоца.

Члан 6.

Рок за извођење радова се продужава на захтев извођача :

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом извођача,

- у случају елементарних непогода и дејства више силе.

У случају да извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе рад у више смена, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7.

Уколико извођач не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у висини 0,5 ‰ од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од вредности укупно уговорних радова.

Наплату уговорне казне наручилац ће извршити, без претходног пристанка извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако су наручилац или извођач због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпели штету која је већа од износа уговорне казне, могу захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претпљене штете. Постојање и износ штете наручилац и извођач морају да докажу.

Обавезе Извођача

Члан 8.

Извођач се обавезује да изведе радове у складу са важећим прописима, техничким прописима, техничким карактеристикама (спецификацијом) из конкурсне документације по којој се изводе радови  и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда наручиоцу.

Извођач се обавезује :

-  да се строго придржава мера заштите на раду;

- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

-  да обезбеди безбедност свих лица у околини градилишта, опреме и објекта, тако да се наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова наручиоцу;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове извођач мора да приступи у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева од стране надзорног органа.

Обавезе Наручиоца

Члан 9.

Наручилац се обавезуje да извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чланом 4. овог Уговора.

Наручилац се обавезује да уведе извођача у посао.

#### Извођење радова са подизвођачима или у групи понуђача

Члан 10.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача Предузећа ___________________________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ___________________, матични број _______________________ и Предузећа ________________________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ _____________________,  матични број _________________  односно у групи понуђача коју чине Предузеће ______________________________________, са седиштем _________________________, ПИБ____________________, матични број _________________ и Предузеће ________________________________________, са седиштем ________________________________,  ПИБ _______________, матични број ______________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. Извођач одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза неограничено солидарно са осталим понуђачима из групе понуђача.

Гарантни рок

Члан 11.

Гарантни рок за изведене радове је две године и рачуна се од дана сачињавања записника о примопредаји радова. Гарантни рок за све коришћене материјале је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума премопредаје радова.

Стручни надзор

Члан 12.

За вршење стручног надзора над извођењем радова одређује се ЈП ‘’Предузеће за урбанизам, изградњу и развој општине Књажевац''.

Средства обезбеђења

Члан 13.

Банкарска гаранција или бланко соло меница за добро извршење посла

Извођач се обавезује је да у року од седам дана од дана закључења уговора достави наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла или бланко сопствену меницу регистровану код пословне банке, менично овлашћење и картон депонованих потписа за добро извршење посла, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „по виђењу” и роком важења 30 дана дуже од дана сачињавања записника о изведеним радовима.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Банкарска гаранција или бланко соло меница за отклањање недостатака у гарантном року

Извођач се обавезује да у року од седам дана од дана сачињавања записника о примопредаји радова достави наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року или бланко сопствену меницу регистровану код пословне банке, менично овлашћење и картон депонованих потписа за отклањање недостатака у гарантном року, у износу од  10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом „ без протеста” , роком доспећа „ по виђењу” и роком важења 2 године, који се рачуна од дана сачињавања записника о изведеним радовима.

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року у случају да се понуђач не одазове на позив наручиоца да отклони недостатке чији је узрок квалитет изведених радова или квалитет уграђеног материјала.

Окончана ситуација

Члан 14.

Коначна количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из обрасца структуре цене из конкурсне документације које су фиксне и непроменљиве.

Окончана ситуација за изведене радове се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова.

Раскид Уговора

Члан 15.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди извођача радова, а извођач није поступио по примедбама наручиоца, односно стручног надзора.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора, заједничка Комисија, коју образује Председник општине Књажевац, ће сачинити записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са овим Уговором.

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

Остале одредбе

Члан 16.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе  Закона о облигационим односима и других одговарајућих прописа.

Члан 17.

Прилог и саставни део овог Уговора је:

- понуда извођача бр. _________ од дана ____________ године,

- техничке карактеристике и структура цене (образац број 10).

Члан 18.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару.

Члан 19.

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписивања.

Члан 20.

Овај Уговор је сачињен у четири једнаких примерака, по два за сваку уговорну страну.

###### Наручилац                                                                                                                    Извођач

Општина Књажевац                                                                                                        _________________

мр Милан Ђокић                                                                                                                  (печат и потпис)

ОБРАЗАЦ 10.

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ- ОПИС НАБАВКЕ,

ПРЕДМЕР РАДОВА И СТРУКТУРА ЦЕНЕ

Радови на инвестиционом одржавању Дома културе у Књажевцу обухватају поправку и израду хидроизолације равног крова објекта Дома културе. Укупна површина предвиђена за реконструкцију износи П=2.677,00 м2  од тога је 2226,00м2 у основи, а 411,00м2 израда холкера.

Поправка и начин израде хидроизолације описан је кроз предмер и предрачун радова. Остали радови по позицијама су пратећи и неопходни за ову врсту крова.

У предходне, односно завршне радове  спада монтажа и демонтажа платформе од цевастих профила са монтажом дизалице, ради стварања услова за вертикални транспорт материјала и алата, као и спуштања свог шута са крова.

Са постојећег крова скупити постојећи агрегат (шљунак) утоваром у колица и преносити на једну површину, функционално одвојену  од површине на којој се тренутно ради. По изради нове хидроизолације вратити шљунак и допунити по потреби ради адекватне заштите новоизведене хидроизолације.

Постојеће рабициране холкере РШ до 70 цм, обити и срушити ради стварања адекватних услова-подлоге за израду нове хидроизолације на вертикали, са хоризонталним и вертикалним траспортом са крова, утоваром у камион и одвозом на градску депонију.

Детаљно очистити постојећу стару битуменску хидроизолацију са стругањем утиснутог шљунка и прегледом са дефинисањем и правилним обележавањем свих оштећења и потклобучених површина.Након тога извршити уклањање - сечење постојећих оштећења и исклобучених површина са крпљењем еластомерном битуменском траком д=4мм врелом битуменском  масом за подлогу, као и пеглање и глетовање свих набораних површина бренером, а све у циљу стварања адекватне подлоге за израду нове битуменске хидроизолације.

По набавци материјала и транспорта истог израдити нову битуменску хидроизолацију, преко постојеће старе-претходно адекватно припремљене битуменске подлоге, по следећем опису:

Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне  подлоге за израду нове хидроизолације

Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације полагањем еластомерне битуменске  СБС хидроизолационе  траке са повећаном постојаношћу на ниске и високе температуре типа  типа Кондорфлеx П-4,са улошком од  полиетерског филца д=4мм са варењем 100% за постојећу подлогу и преклопом од 10цм.

Набавка материјала транспорт и полагање ПЕ фолије као заштите новоизведене

битуменске хидроизолације.

Набавку материјала, транспорт и обраду холкера РШ=до 50цм системом

еластомерних хладних пасти урадити по следећем опису:

Детаљно чишћење постојеће подлоге

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог

- хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне

- подлоге за израду система хладних пасти.

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем

- полиазбитола- I слој

- Набавка материјала транспорт и полагање стаклене

- мрежице

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем

- полиазбитола- II слој

Набавка материјала транспорт и наношење завршног заштитног премаза

Израду постојећих сливника-одвода урадити по следећем

опису:

Набавка материјала, транспорт и израда детаља од

поцинкованог пластифицираног лима д=0.60 мм на делу

постојећих сливника-одвода са посебном обрадом

системом  еластомерних  хладних пасти са једним слојем

стаклене мрежице а све у циљу правилног завршетка

новоизведене битуменске хидроизолације и

водонепропустности на споју новоизведене

хидроизолације и постојећих сливника-одвода.

2. ПОПИС РАДОВА

- монтажа и демонтажа платформе од цевастих профила са померањем на други део крова по потреби;,

- сакупљање постојећег агрегата (шљунка) утоваром и пренос на једну површину док се на другој тренутно ради;

- обијање и рушење рабицираних холкера;

- детаљно чишћење старе хидроизолације и припрема за постављање нове;

- набавка, транспорт и уградња нове хидроизолације како по хоризонталној површини, тако и по вертикалним површинама (холкери, сливници-одводи, као и сви продори на крову типа вентилације и сл.);

- чишћење градилишта и одвоз шута на депонију.

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН

радова на инвестиционом одржавању крова објекта

Дома културе у Књажевцу

I Површина до библиотеке

Поз.1.Монтажа и каснија демонтажа платформе од цевастих металних профила са монтажом дизалице, ради стварања услова за вертикални транспорт свог потребног материјала  и алата на кров као и спуштање свог шута са крова. Платформу монтирати  у свему по важећим прописима и мерама заштите на раду. Платформа  мора бити статички стабилна и анкерована за постојећи објекат. Место монтаже одредити у договору са надзорним органом а све у циљу несметаног фунционисања и одвијања активности у Дому Културе током извођења радова.

Обрачун по ком

| ком | 1.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.2.Скидање постојећег агрегата (шљунка) са површине крова са, утоваром у колица, и хоризонталним транспортом на други крај крова. Уклоњен агрегат сакупити на једну површину функционално одвојену од површине на којој се тренутно ради, водећи рачуна да се терет не концентрише на једном месту и не угрози стабилност објекта. Након израде нове хидроизолације извршити враћање шљунка са разастирањем, планирањем и допуном ради стварања адекватне заштите новоизведене хидроизолације.

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 155.00 x ______= ______ |
| --- | --- |

Поз.3.Обијање и рушење постојећих рабицираних холкера РШ=до 70цм ради стварања адекватних услова-подлоге за израду нове хидроизолације на вертикали, са хоризонталним и вертикалним траспортом са крова, утоваром у камион и одвозом на градску депонију

Обрачун по м1

| м1 | 77.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.4. Детаљно чишћење постојеће старе битуменске хидроизолације са стругањем утиснутог шљунка и прегледом са дефинисањем и правилним обележавањем свих оштећења и потклобучених површина.Након тога извршити уклањање - сечење постојећих оштећења и исклобучених површина са крпљењем еластомерном битуменском траком д=4мм врелом битуменском  масом за подлогу, као и пеглање и глетовање свих набораних површина бренером, а све у циљу стварања адекватне подлоге за израду нове битуменске хидроизолације. Јединичном ценом урачунати и хоризонтални вертикални транспорт са крова старе хидроизолације са утоваром у камион и одвозом на градску депонију.

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 209.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.5.Набавка материјала, транспорт и израда нове битуменске хидроизолације, преко постојеће старе-претходно адекватно припремљене битуменске подлоге, по следећем опису:

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог

хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне

подлоге за израду нове хидроизолације

- Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације полагањем еластомерне битуменске  СБС хидроизолационе  траке са повећаном постојаношћу на ниске и високе температуре типа  типа Кондорфлеx П-4, са улошком од  полиетерског филца д=4мм са варењем 100% за постојећу подлогу и преклопом од 10цм.

- Набавка материјала транспорт и полагање ПЕ фолије као заштите новоизведене битуменске хидроизолације

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 209.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.6.Набавка материјала, транспорт и обрада холкера РШ=до 50цм системом еластомерних хладних пасти по следећем опису:

- Детаљно чишћење постојеће подлоге

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог  хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне подлоге за израду система хладних пасти.

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем полиазбитола- Iслој

- Набавка материјала транспорт и полагање стаклене   мрежице

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем полиазбитола- II слој

- Набавка материјала транспорт и наношење завршног заштитног премаза

Обрачун по м1

| м1 | 77.00 x _______ = _________ |
| --- | --- |

Поз.7.Набавка материјала, транспорт и израда детаља од поцинкованог пластифицираног лима д=0.60 мм на делу постојећих сливника-одвода са посебном обрадом  системом  еластомерних  хладних пасти са једним слојем стаклене мрежице а све у циљу правилног завршетка новоизведене битуменске хидроизолације и водонепропустности на споју новоизведене хидроизолације и постојећих сливника-одвода.

Обрачун по ком.

|  | ком | 2.00 x _____= _________ |
| --- | --- | --- |
| СВЕГА I – Површина до библиотеке | ___________ |  |

II Површина изнад гардеробе

Поз.1.Монтажа и каснија демонтажа платформе од цевастих металних профила са монтажом дизалиице, ради стварања услова за вертикални транспорт свог потребног материјала  и алата на кров као и спуштање свог шута са крова. Платформу монтирати  у свему по важећим прописима и мерама заштите на раду. Платформа  мора бити статички стабилна и анкерована за постојећи објекат. Место монтаже одредити у договору са надзорним органом а све у циљу несметаног фунционисања и одвијања активности у Дому Културе током извођења радова.

Обрачун по ком

| ком | 1.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.2.Демонтажа, померање на други део крова и каснија поновна монтажа-након извођења нове хидроизолације, постојеће громобранске траке са бетонским коцкама.

Паушално

| пауш | = _______ |
| --- | --- |

Поз.3.Скидање постојећег агрегата (шљунка) са површине крова са, утоваром у колица, и хоризонталним транспортом на други крај крова.Уклоњен агрегат сакупити на једну површину функционално одвојену од површине на којој се тренутно ради, водећи рачуна да се терет не концентрише на једном месту и не угрози стабилност објекта. Након израде нове хидроизолације извршити враћање шљунка са разастирањем, планирањем и допуном ради стварања адекватне заштите новоизведене хидроизолације.

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 225.00 x _____= _______ |
| --- | --- |

Поз.4.Обијање и рушење постојећих рабицираних холкера РШ=до 70цм ради стварања адекватних услова-подлоге за израду нове хидроизолације на вертикали, са хоризонталним и вертикалним транспортом са крова, утоваром у камион и одвозом на градску депонију

Обрачун по м1

| м1 | 95.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.5. Детаљно чишћење постојеће старе битуменске хидроизолације са стругањем утиснутог шљунка и прегледом са дефинисањем и правилним обележавањем свих оштећења и потклобучених површина.Након тога извршити уклањање - сечење постојећих оштећења и исклобучених површина са крпљењем еластомерном битуменском траком д=4мм врелом битуменском масом  за подлогу, као и пеглање и глетовање свих набораних површина бренером, а све у циљу стварања адекватне подлоге за израду нове битуменске хидроизолације. Јединичном ценом урачунати и хоризонтални вертикални

транспорт са крова старе хидроизолације са утоваром у камион и одвозом на градску депонију

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 292.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.6.Набавка материјала, транспорт и израда нове битуменске хидроизолације, преко постојеће старе-претходно адекватно припремљене битуменске подлоге, по следећем опису:

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог  хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне подлоге за израду нове хидроизолације

- Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације полагањем еластомерне битуменске  СБС хидроизолационе  траке са повећаном постојаношћу на ниске и високе температуре типа  типа Кондорфлеx П-4,са улошком од  полиетерског филца д=4мм са варењем 100% за постојећу подлогу и преклопом од 10цм.

- Набавка материјала транспорт и полагање ПЕ фолије као заштите новоизведене битуменске хидроизолације

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 292.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.7.Набавка материјала, транспорт и обрада холкера РШ=до 50цм системом еластомерних хладних пасти по следећем опису:

- Детаљно чишћење постојеће подлоге

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог  хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне подлоге за израду система хладних пасти.

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем полиазбитола- I слој

- Набавка материјала транспорт и полагање стаклене мрежице

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем полиазбитола- II слој

- Набавка материјала транспорт и наношење завршног заштитног премаза

Обрачун по м1

| м1 | 95.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.8.Набавка материјала, транспорт и обрада  свих продора на крову (вентилације и сл.)  системом  еластомерних  хладних пасти  са једним слојем стаклене мрежице а све у циљу правилног завршетка новоизведене битуменске хидроизолације и водонепропустности на споју новоизведене хидроизолације и постојећих продора кроз кровну конструкцију

Обрачун по ком

| ком | 7.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.9.Набавка материјала, транспорт и израда детаља од поцинкованог пластифицираног лима д=0.60 мм на делупостојећих сливника-одвода са посебном обрадом  системом  еластомерних  хладних пасти  са једним слојем стаклене мрежице а све у циљу правилног завршетка новоизведене битуменске хидроизолације и водонепропустности на споју новоизведене хидроизолације и постојећих сливника-одвода.

Обрачун по ком.

|  | ком | 2.00 x _____= _________ |
| --- | --- | --- |
| СВЕГА II – Површина изнад гардеробе | ___________ |  |

III Површина изнад шах сале

Поз.1.Монтажа и каснија демонтажа платформе од цевастих металних профила са монтажом дизалице, ради стварања услова за вертикални транспорт свог потребног материјала  и алата на кров као и спуштање свог шута са крова. Платформу монтирати  у свему по важећим прописима и мерама заштите на раду. Платформа  мора бити статички стабилна и анкерована за постојећи објекат. Место монтаже одредити у договору са надзорним органом а у све циљу несметаног фунционисања и одвијања активности у Дому Културе током извођења радова.

Обрачун по ком

| ком | 1.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.2.Демонтажа, померање на други део крова и каснија поновна монтажа-након извођења нове хидроизолације, постојеће громобранске траке са бетонским коцкама.

Паушалнo

| пауш | = _______ |
| --- | --- |

Поз.3.Скидање постојећег агрегата (шљунка) са површине крова са , утоваром у колица, и хоризонталним транспортом на други крај крова.Уклоњен агрегат сакупити на једну површину функционално одвојену од површине на којој се тренутно ради, водећи рачуна да се терет не концентрише на једном месту и не угрози стабилност објекта. Након израде нове хидроизолације извршити враћање шљунка са разастирањем, планирањем и допуном ради стварања адекватне заштите новоизведене хидроизолације.

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 425.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.4.Обијање и рушење постојећих рабицираних холкера РШ=до 70цм ради стварања адекватних услова-подлоге за израду нове хидроизолације на вертикали, са хоризонталним и вертикалним транспортом  са крова, утоваром у камион и одвозом на градску депонију

Обрачун по м1

| м1 | 77.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.5. Детаљно чишћење постојеће старе битуменске хидроизолације са стругањем утиснутог шљунка и прегледом са дефинисањем и правилним обележавањем свих оштећења и потклобучених површина.Након тога извршити уклањање - сечење постојећих оштећења и исклобучених површина са крпљењем еластомерном битуменском траком д=4мм врелом битуменском  масом за подлогу, као и пеглање и глетовање свих набораних површина бренером, а све у циљу стварања адекватне подлоге за израду нове битуменске хидроизолације. Јединичном ценом урачунати и хоризонтални вертикални транспорт са крова старе хидроизолације са утоваром у камион и одвозом на градску депонију

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 479.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.6.Набавка материјала, транспорт и израда нове битуменске хидроизолације, преко постојеће старе-претходно адекватно припремљене битуменске подлоге, по следећем опису:

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог  хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне подлоге за израду нове хидроизолације

- Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације полагањем еластомерне битуменске  СБС хидроизолационе  траке са повећаном постојаношћу на ниске и високе температуре типа  типа Кондорфлеx П-4,са улошком од  полиетерског филца д=4мм са варењем 100% за постојећу подлогу и преклопом од 10цм.

- Набавка материјала транспорт и полагање ПЕ фолије као заштите новоизведене битуменске хидроизолације

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 479.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.7.Набавка материјала, транспорт и обрада холкера РШ=до 50цм системом еластомерних хладних пасти по следећем опису:

- Детаљно чишћење постојеће подлоге

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог  хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне подлоге за израду система хладних пасти.

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем полиазбитола- I слој

- Набавка материјала транспорт и полагање стаклене мрежице

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем полиазбитола- II слој

- Набавка материјала транспорт и наношење завршног заштитног премаза

Обрачун по м1

| м1 | 77.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.8.Набавка материјала, транспорт и обрада  свих продора на крову (вентилације и сл.)  системом  еластомерних  хладних пасти  са једним слојем стаклене мрежице а све у циљу правилног завршетка новоизведене битуменске хидроизолације и водонепропустности на споју новоизведене хидроизолације и постојећих продора кроз кровну конструкцију

Обрачун по ком

| ком | 9.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.9.Набавка материјала, транспорт и израда детаља од поцинкованог пластифицираног лима д=0.60 мм на делу постојећих сливника-одвода са посебном обрадом  системом  еластомерних  хладних пасти  са једним слојем стаклене мрежице а све у циљу правилног завршетка новоизведене битуменске хидроизолације и водонепропустности на споју новоизведене хидроизолације и постојећих сливника-одвода.

Обрачун по ком.

|  | ком | 4.00 x _____= _________ |
| --- | --- | --- |
| СВЕГА III – Површина изнад шах сале | ____________ |  |

IV Површина изнад  сале

Поз.1.Монтажа и каснија демонтажа платформе од цевастих металних профила са монтажом дизалиице, ради стварања услова за вертикални транспорт свог потребног материјала  и алата на кров као и спуштање свог шута са крова. Платформу монтирати  у свему по важећим прописима и мерама заштите на раду. Платформа  мора бити статички стабилна и анкерована за постојећи објекат. Место монтаже одредити у договору са надзорним органом а у све циљу несметаног фунционисања и одвијања активности у Дому Културе током извођења радова.

Обрачун по ком

| ком | 1.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.2.Скидање постојећег агрегата (шљунка) са површине крова са , утоваром у колица, и хоризонталним транспортом на други крај крова.Уклоњен агрегат сакупити на једну површину функционално одвојену од површине на којој се тренутно ради, водећи рачуна да се терет не концентрише на једном месту и не угрози стабилност објекта. Након израде нове хидроизолације извршити враћање шљунка са разастирањем, планирањем и допуном ради стварања адекватне заштите новоизведене хидроизолације.

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 228.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.3.Обијање и рушење постојећих рабицираних холкера РШ=до 70цм ради стварања адекватних услова-подлоге за израду нове хидроизолације на вертикали, са хоризонталним и вертикалним транспортом са крова, утоваром у камион и одвозом на градску депонију

Обрачун по м1

| м1 | 45.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.4. Детаљно чишћење постојеће старе битуменске хидроизолације са стругањем утиснутог шљунка и прегледом са дефинисањем и правилним обележавањем свих оштећења и потклобучених површина.Након тога извршити уклањање - сечење постојећих оштећења и исклобучених површина са крпљењем еластомерном битуменском траком д=4мм врелом битуменском масом за подлогу, као и пеглање и глетовање свих набораних површина бренером, а све у циљу стварања адекватне подлоге за израду нове битуменске хидроизолације. Јединичном ценом урачунати и хоризонтални вертикални транспорт са крова старе хидроизолације са утоваром у камион и одвозом на градску депонију

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 260.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.5.Набавка материјала, транспорт и израда нове битуменске хидроизолације, преко постојеће старе-претходно адекватно припремљене битуменске подлоге, по следећем опису:

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог  хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне подлоге за израду нове хидроизолације

- Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације полагањем еластомерне битуменске  СБС хидроизолационе  траке са повећаном постојаношћу на ниске и високе температуре типа  типа Кондорфлеx П-4,са улошком од  полиетерског филца д=4мм са варењем 100% за постојећу подлогу и преклопом од 10цм.

- Набавка материјала транспорт и полагање ПЕ фолије као заштите новоизведене битуменске хидроизолације

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 260.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.6.Набавка материјала, транспорт и обрада холкера РШ=до 50цм системом еластомерних хладних пасти по следећем опису:

- Детаљно чишћење постојеће подлоге

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог  хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне подлоге за израду система хладних пасти.

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем полиазбитола- I слој

- Набавка материјала транспорт и полагање стаклене мрежице

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем полиазбитола- II слој

- Набавка материјала транспорт и наношење завршног заштитног премаза

Обрачун по м1

| м1 | 45.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.7.Набавка материјала, транспорт и израда детаља од поцинкованог пластифицираног лима д=0.60 мм на делу постојећих сливника-одвода са посебном обрадом  системом  еластомерних  хладних пасти  са једним слојем стаклене мрежице а све у циљу правилног завршетка новоизведене битуменске хидроизолације и водонепропустности на споју новоизведене хидроизолације и постојећих сливника-одвода.

Обрачун по ком.

|  | ком | 2.00 x _____= _________ |
| --- | --- | --- |
| СВЕГА IV – Површина изнад сале | __________ |  |

V Површина изнад  бине

Поз.1.Монтажа и каснија демонтажа платформе од цевастих металних профила са монтажом дизалиице, ради стварања услова за вертикални транспорт свог потребног материјала  и алата на кров као и спуштање свог шута са крова. Платформу монтирати  у свему по важећим прописима и мерама заштите на раду. Платформа  мора бити статички стабилна и анкерована за постојећи објекат. Место монтаже одредити у договору са надзорним органом а у све циљу несметаног фунционисања и одвијања активности у Дому Културе током извођења радова.

Обрачун по ком

| ком | 1.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.2.Скидање постојећег агрегата (шљунка) са површине крова са , утоваром у колица, и хоризонталним транспортом на други крај крова.Уклоњен агрегат сакупити на једну површину функционално одвојену од површине на којој се тренутно ради, водећи рачуна да се терет не концентрише на једном месту и не угрози стабилност објекта. Након израде нове хидроизолације извршити враћање шљунка са разастирањем, планирањем и допуном ради стварања адекватне заштите новоизведене хидроизолације.

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 280.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.3.Обијање и рушење постојећих рабицираних холкера РШ=до 70цм ради стварања адекватних услова-подлоге за израду нове хидроизолације на вертикали, са хоризонталним и вертикалним транспортом са крова, утоваром у камион и одвозом на градску депонију

Обрачун по м1

| м1 | 70.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.4. Детаљно чишћење постојеће старе битуменске хидроизолације са стругањем утиснутог шљунка и прегледом са дефинисањем и правилним обележавањем свих оштећења и потклобучених површина.Након тога извршити уклањање - сечење постојећих оштећења и исклобучених површина са крпљењем еластомерном битуменском траком д=4мм врелом битуменском  масом за подлогу, као и пеглање и глетовање свих набораних површина бренером, а све у циљу стварања адекватне подлоге за израду нове битуменске хидроизолације. Јединичном ценом урачунати и хоризонтални вертикални транспорт са крова старе хидроизолације са утоваром у камион И одвозом на градску депонију

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 330.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.5.Набавка материјала, транспорт и израда нове битуменске хидроизолације, преко постојеће старе-претходно адекватно припремљене битуменске подлоге, по следећем опису:

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог  хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне подлоге за израду нове хидроизолације

- Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације полагањем еластомерне битуменске  СБС хидроизолационе  траке са повећаном постојаношћу на ниске и високе температуре типа  типа Кондорфлеx П-4,са улошком од  полиетерског филца д=4мм са варењем 100% за постојећу подлогу и преклопом од 10цм.

- Набавка материјала транспорт и полагање ПЕ фолије као заштите новоизведене битуменске хидроизолације

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 330.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.6.Набавка материјала, транспорт и обрада холкера РШ=до 50цм системом еластомерних хладних пасти по следећем опису:

- Детаљно чишћење постојеће подлоге

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог  хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне подлоге за израду система хладних пасти.

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем полиазбитола- I слој

- Набавка материјала транспорт и полагање стаклене мрежице

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем полиазбитола- II слој

- Набавка материјала транспорт и наношење завршног заштитног премаза

Обрачун по м1

| м1 | 70.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.7.Набавка материјала, транспорт и израда детаља од поцинкованог пластифицираног лима д=0.60 мм на делу постојећих сливника-одвода са посебном обрадом  системом  еластомерних  хладних пасти  са једним слојем стаклене мрежице а све у циљу правилног завршетка новоизведене битуменске хидроизолације и водонепропустности на споју новоизведене хидроизолације и постојећих сливника-одвода.Обрачун по ком.

|  | ком | 2.00 x _____= _________ |
| --- | --- | --- |
| СВЕГА V – Површина изнад бине | ____________ |  |

VI Површина изнад мале сале

Поз.1.Монтажа и каснија демонтажа платформе од цевастих металних профила са монтажом дизалиице, ради стварања услова за вертикални транспорт свог потребног материјала  и алата на кров као и спуштање свог шута са крова. Платформу монтирати  у свему по важећим прописима и мерама заштите на раду. Платформа  мора бити статички стабилна и анкерована за постојећи објекат. Место монтаже одредити у договору са надзорним органом а у све циљу несметаног фунционисања и одвијања активности у Дому Културе током извођења радова.

Обрачун по ком

| ком | 1.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.2.Скидање постојећег агрегата (шљунка) са површине крова са , утоваром у колица, и хоризонталним транспортом на други крај крова.Уклоњен агрегат сакупити на једну површину функционално одвојену од површине на којој се тренутно ради, водећи рачуна да се терет не концентрише на једном месту и не угрози стабилност објекта. Након израде нове хидроизолације извршити враћање шљунка са разастирањем, планирањем и допуном ради стварања адекватне заштите новоизведене хидроизолације.

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 593.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.3.Обијање и рушење постојећих рабицираних холкера РШ=до 70цм ради стварања адекватних услова-подлоге за израду нове хидроизолације на вертикали, са хоризонталним и вертикалним транспортом  са крова, утоваром у камион и одвозом на градску депонију

Обрачун по м1

| м1 | 147.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.4. Детаљно чишћење постојеће старе битуменске хидроизолације са стругањем утиснутог шљунка и прегледом са дефинисањем и правилним обележавањем свих оштећења и потклобучених површина.Након тога извршити уклањање - сечење постојећих оштећења и исклобучених површина сакрпљењем еластомерном битуменском траком д=4мм врелом битуменском  масом за подлогу , као и пеглање и глетовање свих набораних површина бренером, а све у циљу стварања адекватне подлоге за израду нове битуменске хидроизолације. Јединичном ценом урачунати и хоризонтални вертикални транспорт са крова старе хидроизолације са утоваром у камион и одвозом на градску депонију

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 696.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.5.Набавка материјала, транспорт и израда нове битуменске хидроизолације, преко постојеће старе-претходно адекватно припремљене битуменске подлоге, по следећем опису:

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог  хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне подлоге за израду нове хидроизолације

- Набавка материјала, транспорт и израда хоризонталне и вертикалне хидроизолације полагањем еластомерне битуменске  СБС хидроизолационе  траке са повећаном постојаношћу на ниске и високе температуре типа  типа Кондорфлеx П-4,са улошком од  полиетерског филца д=4мм са варењем 100% за постојећу подлогу и преклопом од 10цм.

- Набавка материјала транспорт и полагање ПЕ фолије као заштите новоизведене битуменске хидроизолације

Обрачун по м2 развијене површине

| м2 | 696.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.6.Набавка материјала, транспорт и обрада холкера РШ=до 50цм системом еластомерних хладних пасти по следећем опису:

- Детаљно чишћење постојеће подлоге

- Набавка материјала, транспорт наношење пенетрационог  хладног премаза– битулита, ради стварања адекватне подлоге за израду система хладних пасти.

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем полиазбитола- I слој

- Набавка материјала транспорт и полагање стаклене мрежице

- Набавка материјала транспорт и шпахловање слојем полиазбитола- II слој

- Набавка материјала транспорт и наношење завршног заштитног премаза

Обрачун по м1

| м1 | 147.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.7.Набавка материјала, транспорт и обрада  свих продора на крову (вентилације и сл.)  системом  еластомерних  хладних пасти  са једним слојем стаклене мрежице а све у циљу правилног завршетка новоизведене битуменске хидроизолације и водонепропустности на споју новоизведене хидроизолације и постојећих продора кроз кровну конструкцију

Обрачун по ком

| ком | 5.00 x _____= _________ |
| --- | --- |

Поз.8.Набавка материјала, транспорт и израда детаља од поцинкованог пластифицираног лима д=0.60 мм на делу постојећих сливника-одвода са посебном обрадом  системом  еластомерних  хладних пасти  са једним слојем стаклене мрежице а све у циљу правилног завршетка новоизведене битуменске хидроизолације и водонепропустности на споју новоизведене хидроизолације и постојећих сливника-одвода.

Обрачун по ком.

|  | ком | 2.00 x _____= _________ |
| --- | --- | --- |
| СВЕГА VI – Површина изнад мале сале | __________ |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

| I | Површина до библиотеке |  |
| --- | --- | --- |
| II | Површина изнад гардеробе |  |
| III | Површина изнад шах сале |  |
| IV | Површина изнад сале |  |
| V | Површина изнад бине |  |
| VI | Површина изнад мале сале |  |
|  | Свега без ПДВ-а |  |
|  | ПДВ |  |
| Свега |  |

Датум и место:                                                                       ПОНУЂАЧ:

________________________                                м.п. ________________________

ОБРАЗАЦ 11

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА

________________________________________________________________

(име и презиме лица које представља понуђача)

из__________________________ул. _____________________________________________

бр.л.к. _________________________ издате од ____________________________________

овлашћује се да у име

________________________________________________________________

(назив и адреса понуђача)

може да учествује у поступку јавне набавке мале вредности бр. 404/1-27/2018-02 –извођење радова  на инвестиционом одржавању објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова.

Представник понуђача има овлашћења да предузима све законом дозвољене радње у поступку јавног отварања понуда.

Овлашћење важи до окончања отварања понуда у поступку наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може користити.

Датум:  _______ 2018. године

ПОНУЂАЧ

М. П. _____________________________

(потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 12

_____________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

ИЗЈАВА O НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да понуду за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 404/1-27/2018-02 – извођење радова  на инвестиционом одржавању објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: _______________

М.П.             ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

НАПОМЕНА:

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално Изјаву потписује понуђач. Уколико понуду подноси понуђач који наступа са подизвођачем Изјаву потписује понуђач за подизвођача. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује сваки члан групе понуђача.

Образац копирати у потребном броју примерака.

ОБРАЗАЦ 13

_____________________________________

Назив и адреса понуђача

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

УКУПНО: ______________________

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА                                                                                                                          М.П.  ___________________________________

Напомена: Уколико Понуђач не попуни образац, Наручилац није у обавези да му надокнади трошкове припреме понуде. Достављање овог обрасца није обавезно.

ОБРАЗАЦ 14

##### ПОНУЂАЧ _________________________________________

АДРЕСА ___________________________________________

На  основу члана 8. став 1. тачке 20) и 21) Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл.гласник РС“, број 86/2015), дајемо следећу

И З Ј А В У

Изјављујемо под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да је понуђач___________________________________________________________________________

__________________________________, матични број _________________, ПИБ _____________, у потпуности поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине; као и да немамо забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Ова изјава се даје у поступку јавне набавке 404/1-27/2018-02- извођење радова  на инвестиционом одржавању објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова) и у друге сврхе не може се користити.

Датум: _______________

М.П.             ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ОБРАЗАЦ 15

##### ПОНУЂАЧ _________________________________________

АДРЕСА ___________________________________________

И З Ј А В А

О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУ РАДОВА

У вези са подношењем понуде у поступку јавне набавке радова- извођење радова  на инвестиционом одржавању објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова изјављујемо да смо за одговорног извођача радова одредили ________________________________,

(име и презиме)

Датум: _______________

М.П.             ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ОБРАЗАЦ 16

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

На основу Закона о меници и тачака 1,2,и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

ДУЖНИК           _____________________________________________ (назив и седиште)

МБР: 		   ___________________________

ПИБ:		   __________________________

ТЕКУЋИ РАЧУН    __________________________ код ________________ банке (уписати назив пословне банке)

ИЗДАЈЕ

# МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице за добро извршење посла -

ПОВЕРИЛАЦ:  ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, ул. Милоша Обилића 1 (у даљем тексту Поверилац).

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо повериоца да предату меницу број _________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од __________________________ (словима: ___________________________________________________________________ динара), као средство обезбеђења- гаранцију за добро извршење посла.

Овлашћујемо повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____________________________ (словима: ___________________________________________________________________ динара), као и да безусловно  и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима  изврши наплату са свих рачуна дужникa ________________________________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице- назив, место и седиште) код банака, а у корист повериоца: Општина Књажевац, ул. Милоша Обилића 1.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење  и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Рок важења менице износи 30 дана од дана сачињавања записника о изведеним радовима.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника _________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за повериоца, а 1(један) задржава дужник.

Издавалац менице

____________________________			_____________________________

(место и датум)				            (печат и потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 17

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

На основу Закона о меници и тачака 1,2,и 6 Одлуке о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

ДУЖНИК           _____________________________________________ (назив и седиште)

МБР: 		   ___________________________

ПИБ:		   __________________________

ТЕКУЋИ РАЧУН    __________________________ код ________________ банке (уписати назив пословне банке)

ИЗДАЈЕ

# МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ

- за корисника бланко сопствене менице за отклањање недостатака у гарантном року -

ПОВЕРИЛАЦ:  ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ, ул. Милоша Обилића 1 (у даљем тексту Поверилац).

Предајемо Вам бланко сопствену (соло) меницу и овлашћујемо повериоца да предату меницу број _________________ (унети серијски број менице) може попунити у износу од __________________________ (словима: ___________________________________________________________________ динара), као средство обезбеђења- гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року.

Овлашћујемо повериоца да попуни меницу за наплату на износ од _____________________________ (словима: ___________________________________________________________________ динара), као и да безусловно  и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски у складу са важећим прописима  изврши наплату са свих рачуна дужникa ________________________________________________________________ (унети одговарајуће податке дужника – издаваоца менице- назив, место и седиште) код банака, а у корист повериоца: Општина Књажевац, ул. Милоша Обилића 1.

Овлашћујемо банке код којих имамо рачуне да наплату плаћање изврше на терет свих наших рачуна, као и да поднети налог за наплату заведу у редослед чекања у случају да на рачунима уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење  и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Рок важења менице износи 2 године од дана сачињавања записника о изведеним радовима.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање дужника, статусних промена или оснивања нових правних субјеката од стране дужника. Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање дужника _________________________________ (унети име и презиме овлашћеног лица).

Ово менично писмо – овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих је 1 (један) примерак за повериоца, а 1(један) задржава дужник.

Издавалац менице

____________________________			_____________________________

(место и датум)				            (печат и потпис овлашћеног лица)

ОБРАЗАЦ 18

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА И ОТКЛАЊАЊЕ НЕДОСТАТАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

____________________________________

Назив и адреса понуђача

Место:_____________

Датум:_____________

Овом Изјавом неопозиво потврђујемо да ћемо наручиоцу, Општини Књажевац, уколико нам се додели Уговор за јавну набавку радова у поступку број 404/1-27/2018-02 извођење радова  на инвестиционом одржавању објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова, у року од седам дана од дана закључења Уговора доставити банкарску гаранцију или бланко сопствену меницу за добро извршење посла, захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и ОП образац И да ћемо у року од седам дана од дана сачињавања записника о примопредаји радова доставити банкарску гаранцију или бланко сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, захтев за регистрацију менице, менично овлашћење и ОП образац, у корист наручиоца, које треба да буду са клаузулом „ без протеста”, роком доспећа „ по виђењу” , а све су складу са условима из конкурсне документације број 404/1-27-4/2018-02.

ПОНУЂАЧ

м.п.

_______________________________

(потпис одговорног лица понуђача)

ОБРАЗАЦ 19

ИЗЈАВА О ПОСЕТИ ЛОКАЦИЈИ

Овим изјављујем да сам дана _________2018. године, посетио локацију на којој се ће се изводити радови на извођење радова  на инвестиционом одржавању објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова, број 404/1-27/2018-02 и стекао увид у све информације које су неопходне за припрему понуде. Такође изјављујем да сам упознат са свим условима извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени.

Датум: _______________ 			                     Потпис овлашћеног лица понуђача

м.п. _________________________________

Напомена: За понуђача који подноси понуду самостално, или са подизвођачем, изјаву даје и потписује одговорно лице понуђача, а за понуду групе понуђача изјаву даје и потписује одговорно лице сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Овај образац понети са собом приликом посете локацији и дати наручиоцу на оверу.

Датум ________________

Овера наручиоца

м.п. _________________

# Text boxes

ОБРАЗАЦ 6. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА За делимичну реализацију јавне набавке радова бр. 404/1-27/2018-02, радови на инвестиционом одржавању објекта Дома културе- израда хидроизолације равног крова ангажоваћемо следеће подизвођаче: Редни број Партије НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА ОПИС ПОСЛОВА ПРОЦЕНАТ ВРЕДНОСТИ НАБАВКЕ (до 50%) Датум: _______________ М.П. ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА ПОНУЂАЧА ____________________________________ НАПОМЕНА: Образац копирати у потребном броју примерака.

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| E-mail |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |

| Ред. број | Врста трошка | Износ (у динарима) |
| --- | --- | --- |