Република Србија

ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

Број: 404/1-12-19/2016-02

Дана: 29.08.2016. године

К њ а ж е в а ц

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање заинтересованог лица

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'', број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и упутства понуђачима како да сачине понуду из конкурсне документације број 404/1-12-4/2016-02 у поступку јавне набавке мале врeдности добара- рачунарске опреме, Комисија за спровођење предметног поступка доставља писмено

ДОПУНСКО ОБАВЕШТЕЊЕ ОДГОВОРА НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА

У вези са постављеним питањем заинтересованог лица достављено путем електронске поште дана 26.08.2016. године, а које гласи:

''Poštovani, Uslov koji je ostavljen kod servera “Internal Storage 8 Hot plug SAS/SATA HDD Bays; upgradeable to 48“ može da ispuni , opet, samo HP.

Da li ćete smanjiti broj slotova sa 48 na 32 i dozvoliti da i ostali brendovi mogu da učetvuju  u JN (Fujitsu, Dell, IBM, Lenovo rade na maksimum 32)?'',

а на које је дат Одговор у документу број 404/1-12-16/2016-02 од дана 29.08.2016. године,

Допунско обавештење гласи:

На страни 21 конкурсне документације, у измењеном обрасцу из документа број 404/1-12-17/2016-02, речи ''Internal Storage 8 Hot plug SAS/SATA HDD Bays; upgradeable to 32'' тумаче се као право понуђача да понуде тражено добро са карактеристикама у конкретном случају са најмање 32 слотова. Уколико тражено добро са карактеристикама у конкретном случају има више од 32 слотова, сматраће се да је понуђач испунио тражени услов из конкурсне документације.

Комисија за спровођење предметне јавне набавке